## Sheet1
風水害対策計画（事業所タイムライン）
事前対策
・ハザードマップで浸水想定区域や土砂災害警戒区域の範囲を確認するとともに定期的に変更の有無を確認する。 該当区域（浸水 土砂） 浸水想定区域の場合 浸水高 ３ｍ 避難先 〇〇〇〇 ・公共交通機関の運航休止等による帰宅困難を想定し、避難場所や事業所に留まることの検討を行う。 ・天候回復後の施設の復旧に当たり、危険物の仮貯蔵、仮取扱が想定される場合は実施計画を作成し、消防機関と協議する。 ・訓練を行い、従業員等の習熟を図るとともに応急対策の措置に必要な時間を確保し、タイムラインとの整合性を確認する。 ・危険物が流出し、周辺に危害を及ぼす（火災、河川の氾濫等）おそれのある場合の連絡体制（消防機関等）を確保する。
緊急用 資機材 | 浸水、土砂対策 | 土のう、止水板等
| 強風対策 | 窓ガラスの破損を防止するための養生テープ等 固定給油設備等を固定するロープ、ワイヤー等
| 停電対策 | 非常用発電機及び燃料
| 流出防止対策 | 油吸着材等
警 戒 レベル | 気象情報、避難情報 | 従業員等の避難に支障がないように、時間的余裕を十分に確保し、警戒レベルにかかわらず、気象状況に応じて措置を講じること。
1 | 早期注意情報 | □防災情報を注視し、情報収集に努める □強風によって塔槽類等が破損する恐れがないか確認 □防油堤の排水弁が締まっているか確認
2 | 大雨注意報、洪水注意報 | □土のう等の資機材の準備 □固定給油設備等をロープで固定し、転倒防止 □飛来物による窓ガラスの破損防止 □施設の保全に必要な電力を確保するため、非常用発電機等の準備
3 | 大雨警報、洪水警報 高齢者等避難 | □土のう等による施設内への浸水や土砂の流入防止 □地下タンクや配管への水や土砂の混入防止 □荷下ろしの中止 □営業の規模縮小または停止 □従業員の避難
4 | 氾濫危険情報 土砂災害警戒情報 避難指示 | □営業の停止 □従業員の避難
５ | 大雨特別警報 氾濫発生情報 緊急安全確保 | 災害が発生しており、避難が困難な状況、命を守る最善の行動が求められる このような状況になる前に措置を完了し、必ず避難しておくこと
人命を最優先し、避難を躊躇しない （避難の際は、通電火災や漏電を防止するため、ブレーカーを落とす等の措置を講じること）