## HP
調査日 | 2022-12-02 |  |  |  |  | 天候 | 雨
項目 | 単位 | 御手洗潟（上流） | 御手洗潟（中流） | 御手洗潟（下流） | 佐潟上流 | 佐潟中流 | 佐潟下流 | 佐潟流入水(上流側) | 佐潟流入水(下流側)
気温 | (℃) | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4 | 3.9 | 4
水温 | (℃) | 6 | 6 | 5.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 9 | 8
色 | - | 緑褐色 | 緑褐色 | 緑褐色 | 淡褐色 | 緑褐色 | 緑褐色 | 無色 | 緑褐色
臭 | - | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭 | 無臭
透視度 | 度 | 10 | 10 | 9 | 27 | 7 | 7 | 50.0< | 49
pH | - | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 8.8 | 7.3 | 7
DO | (mg/L) | 10 | 11.4 | 10 | 7.9 | 10 | 10 | 6 | 7.5
BOD | (mg/L) | 11 | 12 | 15 | 3.4 | 23 | 23 | 0.7 | 2.3
COD | (mg/L) | 28 | 27 | 28 | 10 | 33 | 33 | 4 | 9.4
D-COD | (mg/L) | 7.8 | 8 | 7.8 | 5.8 | 10 | 11 | 3.6 | 6.7
SS | (mg/L) | 53 | 41 | 46 | 19 | 58 | 44 | 1未満 | 3
全窒素 | (mg/L) | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 4.1 | 9.7 | 6.7
全燐 | (mg/L) | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.12 | 0.35 | 0.37 | 0.011 | 0.055
ｸﾛﾛﾌｨﾙa | (mg/L) | 200 | 210 | 220 | 85 | 310 | 310 | 1.7 | 29
備考 | [5 empty] | 水位通常より20㎝程高い |  | 水位通常より2倍程高い