## Sheet1
（A4 タテ） |  |  |  | 提案書作成要綱（別記様式第３号）
仕 様 証 明 書
【記入上の注意事項】
１ 「適正」欄について、実現可能の場合は「○」、実現不可能な場合は「×」を記載すること。
但し、仕様欄に特別の指示がある場合はそれに従うこと。
２ 適正欄に一つでも「×」がある場合、優先交渉権者とならない。
１．機能要件
No. |  |  | 仕様 |  | 適正 | 提案書該当箇所
共通仕様書
５ | 調達方針
（１） | 業務実施場所
| ア |  | 各コールセンターは新潟市内かつ、昭和56年の新耐震基準を満たした建物内に設置すること。
| イ |  | 避雷針及びアース等の落雷による対策が施されていること。
| ウ |  | 通信回線引き込みについては、将来の拡張性に対応できる容量の管路を備えていること。
| エ |  | 落雷等の瞬断時において、速やかに復旧し、本業務が維持できるようにすること。
| オ |  | 法定点検時等でも本業務の営業時間における電話応対サービスを継続できること。
| カ |  | 執務室については以下の要件を備えること。 ①他の役務（他コールセンター等）と区別された専用スペースであること ②入退室のセキュリティチェック機能を備えること。
| キ |  | 本業務で調達するサーバ・ハードディスク等をクラウドサービス環境とする場合、日本国内のデータセンターを利用すること。また、係争となった場合、裁判所からの差し押さえ命令に対応できるようにすること。
（２） | 業務従事者
個別仕様書に記載する人員を配置するものとする。
（３） | 設備機器類
| ア | 設備機器
各コールセンターで使用する必要機器一式を調達すること。
電話交換機（ＰＢＸ）、サーバ、ハードディスクは新潟市コールセンター及び粗大ごみ受付センターで共有のものとすること。
| イ | リスク対応
各コールセンターに活用する各種機器に無停電装置等を備え、停電対策を講ずること。
災害発生時等によるシステムや機器の断絶が発生した場合、速やかに復旧できるよう、サーバやハードディスクの冗長化を実施すること。
１日単位のデータバックアップを行うこと。
| ウ | 設備・システムの保守
各コールセンターを円滑に運用するため、必要に応じて設備及び各システムのメンテナンスを行うこと。
各機器を常に最適な状態に保つため、ＯＳやアプリケーションなどについて、必要なバージョンアップやライセンスの更新等を適時行うこと。
メンテナンスの結果、各コールセンターの運用に支障をきたす可能性のある不具合や、不具合に繋がりうる事象を発見した場合、ただちに本市に報告の上、対応策を講じること。
| エ | 電話交換機（ＰＢＸ）と本市音声ネットワークとの接続
本市本庁舎ＰＢＸ及び本市の用意する音声ネットワークと接続し、本市本庁舎等の各拠点と本業務拠点間で電話の内線転送が行えるよう対応し、電話交換機（ＰＢＸ）を調達するとともに環境を整備すること。
Ｌ３－ＳＷよりコールセンター側で必要となる設備については、受託者で調達を行うこと。
接続設定作業にあたっては本市が指定する事業者と連携をとり、内線転送に係る環境作業を実施すること。なお、受託事業者側で実施する作業で発生する費用は受託者負担とする。
６ | 業務の引継ぎ
（１） | 現受託者との引継ぎ
受託者が、現受託者と異なる場合、受託者は各コールセンターの運営を円滑に継続できるよう、現受託者から業務の引継ぎを受けること。
受託者は、現受託者から業務の引継ぎを受けた後、実務上必要となる業務処理の手順方法等を整理し、業務マニュアルへ反映すること。
（２） | 次期受託者との引継ぎ
受託者が、次期受託者とならない場合、受託者は、次期受託者が各コールセンターの運営を円滑に継続できるよう、次期受託者に対して、各種マニュアル、各種データ、業務ノウハウ等を含め、業務に必要な事項の引継ぎを実施すること。なお、業務引継ぎの詳細は、本市と協議のうえ定めること。
７ | 本業務の要件定義
受託者は、各コールセンター単位で、本調達にて提案した事項を踏まえた上で、本市と本業務の構築を行う範囲や機能等の検討を行い、本市が求める機能の全貌を的確に把握しながら、本市が提示する既存資料の分析及び本市担当者に対して資料を用いたヒアリングを実施し、本業務で必要となる要件や本市の要求を明確にすること。
本調達にて提案した機能については必ず構築の対象として要件定義を行うこと。
８ | 文書の作成
（１） | 要件定義書
要件定義後に、用いた資料やヒアリング後の決定事項等をまとめて、「要件定義書」として、構築実施前に市に提出すること。
（２） | 各コールセンター構築に係る完成図書
完成図書は各コールセンター単位で作成し、構築後は速やかに本市に提出すること。
| ア | 従事者名簿
受託者は、契約締結時に、本業務の業務責任者、主任担当者、SV、OP、システム開発及び保守等を実施する責任者及び主任担当者など、本業務の関係者が記載されている従事者名簿を通常時及び緊急時の連絡先とともに、示すこと。 変更等があった場合は、速やかに市に報告の上、書類の変更を申し出ること。
| イ | 構築図
本業務において構築対象となる詳細な機器、回線等を記載した図面を作成すること。 変更等があった場合は速やかに本市に報告の上、書類の変更を申し出ること。
| ウ | システム構成図
本業務で従事者が活用するシステムの主要な構成や機能、出力することができる帳票等（市民等が操作するインターネットページのハードコピーを含む）を全て示したシステム構成図を説明を付して作成すること。 変更等があった場合は速やかに市に報告の上、書類の変更を申し出ること。
| エ | クレーム対応時における応対フロー図
各コールセンターで受信したクレーム対応における考え方や、エスカレーションのタイミング等を示した対応フロー図をその連絡先とともに示すこと。
本市で受信したセンターの応対に起因するクレームに対する考え方、本市との協力体制の在り方をその連絡先とともに示すこと。
| オ | 本業務で受託者が用意した物品リスト
各コールセンター構築の際、受託者にて用意した機器、収納用具について一覧表を作成すること。
| カ | 運用保守計画
令和７年４月１日から令和１２年３月３１日までに実施する各コールセンターの運用保守計画について記載した資料を作成すること。
システム障害が発生した場合の対応方法を、フロー図を用いて、通常時及び緊急連絡先とともに示すこと。
| キ | 情報セキュリティ対策
本市のセキュリティポリシー、契約書（案）にて示す「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守したうえで、本業務で取り扱う個人情報を明確化するとともに、その漏洩リスク等とその予防策・対応策について記載した資料を作成すること。
（３） | 報告書の作成
報告書は各コールセンター単位で作成し提出すること。なお、各個別仕様書で指示がある場合は、それらを含めて作成すること。なお、詳細な書式や必要となる会議体については契約後、本市と協議の上、決定するものとする。
| ア | 運用月報
苦情、問い合わせ件数、サービス水準実績等について、運用開始日以降各コールセンター単位で毎月作成し、対象月の請求書に合わせて報告すること。
月報作成にあっては毎日の受付数等を積み上げるものとし、定例の提出日以外であって、も、市の指示に従って、実績状況が確認できるように用意すること。
| イ | 運用年報
苦情、問い合わせ件数、サービス水準実績等について運用開始日以降各コールセンター単位で毎年度作成し、対象年度の３月の請求書に合わせて報告すること。
| ウ | システムログ情報
システムにログインしたＩＤごとのログ情報を運用開始日以降各コールセンター単位で毎年度作成し、対象年度の３月の請求書に合わせて報告すること。
| エ | 障害記録情報
障害の発生状況についてその発生内容、原因、対処法、その後の対策について記載するとともに、障害発生の都度、速やかに市に報告すること。
９ | 情報セキュリティ仕様
受託者は、各コールセンター運営にあたり、契約書（案）に示す「新潟市情報セキュリティポリシー」、「情報セキュリティに関する要求事項」、「個人情報取扱特記事項」を遵守するほか、以下の情報セキュリティ要件を満たすこと。
（１） | 受託者の義務
| ア |  | 業務従事者に対し、雇用開始の際または本市と契約締結後に、守秘義務に関する契約を取り交わすこと。
| イ |  | 業務で扱った個人情報については仕様書で定めがある場合を除き、蓄積しないこと。
（２） | 情報セキュリティ確保のための体制
| ア |  | 業務で利用するすべてのコンピュータには、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを備え、常時稼働し、最新のウイルスパターンファイルに更新される設定とすること。
| イ |  | 廃棄物の取扱いについては、廃棄方法に関するルールなどを定めたうえで、業務マニュアルに記載して管理を徹底し、個人情報漏洩の防止対策など個人情報の取扱いに関する対策を十分に行うこと。
| ウ |  | 業務従事者に対し、各コールセンター業務における執務室への携帯電話、各記録メディア等の私物持ち込みを禁止すること。
| エ |  | 情報の漏洩、改ざん、滅失等が発生した場合に対処すべき事項と手順を明確にした上で、業務マニュアルに記載すること。
10 | その他
（１） | 改善提案
受託者は契約期間中いつでも、利便性向上など、利用価値の向上に寄与する改善事項があった場合は、本市に対して積極的に提案を行うこと。
（２） | 調査への協力
受託者は、本市が受託者に対して実施する、業務従事者の賃金や雇用形態等に関する調査、及び、本市が業務従事者に対して実施する満足度調査等に協力すること。 なお、調査結果に基づき、本市から是正指導を受けた場合は、誠意をもって対応すること。
契約書の記載事項
本業務の再委託および契約不適合責任については、契約書（案）を確認し適切に対応すること。
（５） | 疑義の解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに本市と受託者で協議を行い、業務を実施すること。
（７） | 法令等の遵守
本業務の履行にあたっては、関係法令及び本市の条例、規則、要綱などを十分理解すること。
新潟市役所コールセンター個別仕様書
３ | 運営日及び運営時間
年中無休で午前８時から午後９時まで。ただし、年末年始等の市役所長期閉庁期間については、本市と協議のうえ随時調整する。
４ | 業務量実績及び人員体制
（２） | 必要席数及び人員数
受託者は、「別紙１－１ 業務量実績」に示す過年度の受付件数実績を参考に、「別紙１－２ サービスレベル要求仕様書」で定めるサービスレベルを確保するよう、仕様書に定める必要な席数の用意及び人員を確保すること。 また、受付件数が季節的・時間的に変動する場合にもサービスレベルを確保するよう、柔軟な体制で運営を行うとともに、効率的な運営ができるよう、人員の配置に努めること。
| ア |  | オペレーターが常に最新の情報に基づき問い合わせ対応を行い、かつ、本業務遂行に支障をきたすことがないように、受託者は、オペレーターに対して、応対マナー等電話応対業務の専門スキルのほか、あらかじめ本市が用意したＦＡＱや、本市ホームページ、「市報にいがた」、その他本市が指定した刊行物等を適宜用いて、本市と協力のうえ、十分な研修を実施すること。
| イ |  | スーパーバイザーはオペレーターよりも高度な業務知識が必要なことから、受託者は、上記「ア」の研修に加え、本市と協力のうえ、専門知識の習得に必要な研修を実施すること。
| ウ |  | 責任者は、新潟市役所コールセンターの管理・運営に必要な知識、技能及び経験を有する者とし、新潟市役所コールセンターに常駐する必要はないが、本市の要請に迅速に対応すること。
（３） | 応対言語
日本語とする。
５ | 設備の確保
受託者は、以下の要件を有する設備を確保すること。 なお、本業務で必要となる設備の搬入作業、調整・設定作業、テスト稼動、設置場所の電源工事、ＬＡＮ工事、回線工事、通信等にかかる費用は受託者の負担とする。設備用電源については設備容量等に応じて必要の範囲内で受託者が準備・確保を行うこと。費用は受託者の負担とする。
（１） | 電話回線
| ア |  | 受託者は、「別紙１－１ 業務量実績」に示す過年度の受付件数実績を参考に、「別紙１－２ サービスレベル要求仕様書」で定めるサービスレベルを確保するのに必要な回線数を確保すること。
| イ |  | 本業務の電話番号は「０２５－２４３－４８９４」、ファクシミリ番号は「０２５－２４４－４８９４」とし、いずれも本市名義の電話回線を使用すること。なお、電話回線の利用にかかる料金は受託者負担とする。
（２） | 電話交換設備（PBX）
| ア |  | 「別紙１－２ サービスレベル要求仕様書」で定めるサービスレベル及び本業務の品質管理に必要なデータを取得できること。
| イ |  | オペレーターが電話に出ることができず利用者を待たせてしまう場合や「３（２）運営時間」で示す時間外の場合は、音声メッセージによる案内を提供できること。
（３） | 電話機
| ア |  | 再ダイヤル、外線保留、転送処理等の操作が容易に行えるものであること。
| イ |  | 入電した発信電話番号を特定（公衆電話・電話番号非通知は除く）することができる機能を有すること。
（４） | ファクシミリ機
| ア |  | 本業務専用に設置し、２４時間受信が可能であること。
| イ |  | 新潟市役所コールセンターからファクシミリを送信した場合、相手側に新潟市役所コールセンターから送信したことが分かるように、ファクシミリ番号と発信元情報を登録し、相手側に通知すること。
（５） | ＯＰ端末
| ア |  | ＦＡＱシステム等の業務アプリケーションについて、レスポンスよく操作できる性能を有すること。
| イ |  | Microsoft Word及びMicrosoft Excelで作成された資料を支障なく読み込み、編集、印刷、書き出しが可能であること。
| ウ |  | スーパーバイザー及び責任者が操作する端末は、上記「ア」「イ」の機能に併せ、以下の操作が可能なこと。 ①電子メールの送受信が行えること。 ②印刷が行えること。
（６） | 停電対策設備
緊急の停電時に備えて、本業務で使用する通信設備関連機器には無停電電源装置等の停電対策を講ずる設備を設置すること。
（７） | その他
ＦＡＱシステム等のサーバ等、に必要となる環境を確保すること。
５ | システム及びツールの構築導入
（１） | ＦＡＱシステム
| ア |  | オペレーター端末において稼働し、オペレーターがＦＡＱを検索及び表示できること。
| イ |  | オペレーターがＦＡＱを容易に検索できるよう、キーワード及びカテゴリ検索を行えるほか、オペレーターの操作負担軽減を図るユーザーインターフェース（ＵＩ）とすること。
| ウ |  | 本市庁内イントラネット上の「庁内ＦＡＱ作成・閲覧システム」において、本市職員が作成した、ＣＳＶファイル形式のＦＡＱデータ（以下「ＦＡＱデータ」という。）をインポートできること。 また、本市において新規作成・修正・削除したＦＡＱデータを、適宜インポートし、ＦＡＱを常にアップデートできること。なお、ＦＡＱデータの項目は、新潟市役所コールセンター個別仕様書に示すとおりとする。
（２） | 応対履歴システム
| ア |  | オペレーター端末において稼働し、キーワード及びカテゴリ検索が行えること。
| イ |  | オペレーターが応対履歴を容易に検索できるよう、キーワード及びカテゴリ検索を行えるほか、オペレーターの操作負担軽減を図るユーザーインターフェース（ＵＩ）とすること。
| ウ |  | 応対履歴データから市民サービス向上に向けた分析処理を行うテキストマイニング等、専門の分析ツールを有すること。
| エ |  | 応対履歴データ項目は、新潟市役所コールセンター個別仕様書で定める項目とし、ＣＳＶ形式でエクスポートできること。
| ウ | 申込受付データ管理システム
|  | (ア) | オペレーター端末において稼働し、キーワード及びカテゴリ検索が行えること。
|  | (イ) | オペレーターが申込者情報を容易に検索できるよう、キーワード及びカテゴリ検索を行えるほか、オペレーターの操作負担軽減を図るユーザーインターフェース（ＵＩ）とすること。
|  | (ウ) | マイクロソフト社のエクセルデータファイル（※現在、本市では「エクセル２０１６」を使用）、またはエクセルのデータと互換機能を有するデータファイルで、本市に提出できること。
|  | (エ) | 申込者情報データ項目は、「７（１）イ 申込受付業務」に示す内容とし、ＣＳＶ形式でエクスポートできること。
（３） | 情報共有できる仕組みの構築
本市と受託者との間で、新潟市役所コールセンター個別仕様書に示すデータ等をセキュリティに十分配慮したうえで、クラウドシステム等を用いて情報共有できる仕組みを備えること。
（４） | 各種システムについて
| ア |  | 「別紙１－２ サービスレベル要求仕様書」で定めるサービスレベル及び本業務の品質管理に必要なデータを取得できること。
| イ |  | 新潟市役所コールセンターで対応した情報などが一元的に登録、管理できること。
（５） | 電子メール
| ア |  | 電子メールにより、問い合わせ受付及び回答、本市が実施するイベント等への参加募集等に対する受付及び回答（受理確認通知）のための、メール送受信機能を整備すること。
| イ |  | 電子メールアドレスについては、本市名義の「4894call@call.city.niigata.jp」を使用し、ドメイン管理料は受託者負担とする。
| ウ |  | 送受信するメールに対するウィルス対策及びスパム対策を行うこと。
| エ |  | 本業務所管課とのメール送受信が容易にできること。
| オ |  | 電子メールの送受信が２４時間３６５日遅滞なく行えること。
６ | その他設備及びシステム関連
（１） | その他設備要件
| ア |  | 運営業務を開始する前に、本業務で使用するシステム機器及び通信設備の接続確認及び動作確認を本市と協力して行うこと。
| イ |  | 将来的な問い合わせ件数の増加や業務の拡大に対応可能な拡張性を有した設備・システムであること。
（２） | 標準技術の採用
構築する設備・システムについては、特定技術への依存を回避するため、オープンかつ国際的な標準の技術を採用した適切な設備・システムを選択するよう努めるほか、本業務運営開始後５年において、製造元からのサポート並びに部品の調達が保証されている設備・システムを選択すること。
７ | 本業務に係るホームページの作成・公開の体制確保
（１） | ホームページの作成
受託者は、次のとおり、本市ホームページのコンテンツとして掲載できるウェブページを作成するため、ホームページシステムを用意すること。なお、インターネット上の通信は暗号化通信（SSL）によってセキュリティを高めたものとし、ＵＲＬは「city.niigata.jp」を含むものとする。
（２） | ホームページの公開体制
新潟市役所コールセンターの周知を図るため、本業務の概要、サービス内容等を紹介したホームページを日本語版により作成し、公開できるように体制を整えておくこと。
（３） | ホームページデザイン
作成するホームページは、「新潟市ホームページ基本方針」及び「新潟市公式ホームページ運営ガイドライン」に基づき、高齢者や障がい者を含む誰もが閲覧できるホームページ、またブラウザ、ＯＳ、回線環境に限定されないホームページといった、いわゆるアクセシビリティに配慮したデザインであること。
（４） | ホームページの運営・管理
| ア |  | 月ごとの利用件数及び問い合わせのカテゴリ別件数等の実績を四半期ごとに掲載すること。
| イ |  | ユーザーインターフェイス（ＵＩ）を適宜改善すること。
（５） | ホームページでのＦＡＱの公開
| ア |  | ＦＡＱシステムのセキュリティに十分配慮したうえで、本業務のホームページ上で、ＦＡＱを公開できるように体制を確保すること。
| イ |  | ホームページトップ画面は、カテゴリー・キーワード・文章等でＦＡＱを検索できる機能を備えるほか、「よくある質問トップ１０」を掲載するなどし、ホームページの閲覧により、閲覧者が問い合わせ回答を得られ自己完結できるよう工夫すること。
| ウ |  | 「よくある質問トップ１０」に掲載するＦＡＱ項目等については、本市と適時協議すること。
| エ |  | ＦＡＱシステムのＦＡＱデータの新規作成・修正・削除が行なわれたときは、併せてホームページに掲載するＦＡＱデータも新規掲載・修正・削除がされること。
８ | 業務マニュアルの作成
（１） |  |  | 受託者は、適切に本業務を運営するために、こたえてコール業務実施状況の管理、監督体制や危機管理体制及び障害時対応に関する業務ルールなどを踏まえた業務マニュアルを本市と協議のうえ、作成・整備すること。
（２） |  |  | 前項に掲げる業務マニュアルのほか、トークスクリプトなど電話対応に関するマニュアル、災害等による緊急事態における対応マニュアルなど、各種マニュアルを本市と協議のうえ、整備すること。
（３） |  |  | 受託者は、本業務の運営状況に応じて、本市と協議のうえ、各マニュアルの改訂を行うこと。
９ | テスト稼働の実施
（１） |  |  | 受託者は、本業務の運営に備え、本市の職員及び受託者の関係者による、テスト稼働を運営開始前までに行うこと。
（２） |  |  | 受託者は、テスト稼働終了後に問題点や課題等を抽出し、運営に向けて改善を図ること。
（３） |  |  | 具体的な実施方法については、本市と協議のうえ、決定すること。
10 | 運用業務内容
（１） | 実施業務
| ア | 市民対応業務
電話、ファクシミリ及び電子メールによる問い合わせを受け付け、回答・案内する業務を行うこと。回答にあたっては、ＦＡＱ、本市ホームページ、「市報にいがた」、本市の刊行物等に基づいて行う。また、それらの情報により回答できないときは、適宜適切な本市の各業務所管部署へ問い合わせ内容を取り次ぐこと。
|  | (ア) | 市政情報に関する問い合わせ全般に対する回答・案内を行うこと。
|  | (イ) | 個人情報に関する問い合わせは回答しないこと。
|  | (ウ) | 回答することが困難な問い合わせ及び苦情・相談については、原則として本市の各業務所管部署にエスカレーションし、問い合わせ内容を本市に引き継ぐこと。
|  | (エ) | エスカレーションは、本市の開庁時間中にのみ行うこと。ただし、本市の業務所管部署と閉庁時間における電話の確約をしている等の場合は、臨機応変にエスカレーションを行うこと。
|  | (オ) | 閉庁時間における緊急な対応を必要とする案件については、市役所本庁舎または各区役所代表電話へエスカレーションし、閉庁時に緊急時の問い合わせ対応を行っている警備員に引継ぎ対応を依頼すること。
|  | (カ) | エスカレーション先が不明なものや、複数の業務所管部署による処理が必要な案件は、本業務所管課にエスカレーション先等の確認を行うこと。
|  | (キ) | ファクシミリ、電子メールは、土日、祝日を含む２４時間受信とし、回答（受理確認通知を含む）は２４時間以内を原則とすること。
| イ | 申込受付業務
本市が実施するイベント等への参加募集等に対する受付業務を行うこと。
|  | (ア) | 受付システムは、本市が指定するものを使用することとし、使用にあたっては、事前に研修を実施するなどし、業務従事者に操作方法を熟知させたうえで運用に供すること。また、本市が指定するシステムに移行があった場合は、随時対応すること。 本市が当初に指定するシステムは「RESERVA（株式会社コントロールテクノロジー）」を想定している。
|  | (イ) | 申込開始日から申込締切日までの間（申込受付期間という。）、当該イベント等の業務所管部署が指定する申込者情報を漏れなく聴取し、受付を行うこと。受付基本情報及び申込者情報は仕様書に示す内容を基本とし、適宜追加事項にも対応すること。
|  | (ウ) | 受付基本情報、申込者情報等は、原則、本業務所管課を通して必要な確認、調整を行うこと。
|  | (エ) | メール、ファクシミリ等による申込があった場合にも柔軟に対応すること。
| ウ | 問い合わせ先代行業務
「市報にいがた」等により、問い合わせ窓口として案内された本市が実施するイベント等について、問い合わせに対し、回答、案内する業務を行うこと。
|  | (ア) | 問い合わせ対応開始日から問い合わせ対応終了日までの間、当該イベント等の業務所管部署が作成したＦＡＱ等の回答支援情報に基づき、回答、案内を行うこと。
|  | (イ) | ＦＡＱ等の回答支援情報の内容等については、原則、本業務所管課を通して必要な確認、調整を行うこと。
|  | (ウ) | 回答することが困難な問い合わせ等については、原則として当該イベント等の業務所管部署にエスカレーションし、問い合わせ内容を本市に引き継ぐこと。
|  | (エ) | エスカレーションは、本市の開庁時間中にのみ行うこと。ただし、当該イベント等の業務所管部署と閉庁時間における電話の確約をしている等の場合は、臨機応変にエスカレーションを行うこと。
| エ | 市民応対業務及び、申込受付業務、問い合わせ先代行業務における応対内容の記録
受託者は問い合わせ及びその回答に関する応対記録情報をデータとして記録し、受託者は、毎日１回正午までに報告すること。ただし、市役所閉庁日（土日祝日及び年末年始）については、翌開庁日に閉庁日分をまとめて報告することができる。
|  | (ア) | 仕様書に示す情報を記録できるようにすることを基本とし、適宜追加事項にも対応すること。
|  | (イ) | 回答で参照したＦＡＱごとの利用件数を管理すること。
| オ | 本業務運営管理業務
|  | (ア) | ＦＡＱデータの、所管や制度変更等に伴う新規作成・修正・削除等に適時対応すること。 また、ＦＡＱを充実させるために、修正や追加、新規作成が望ましい場合、本市に適時、依頼すること。
|  | (イ) | 応対履歴の管理及び統計並びに分析処理 応対履歴データ等をもとに、入電内容や市民ニーズの集計・分析を行うこと。また、分析結果を踏まえ、こたえてコールの既存業務や広報手段等についての改善提案を行うこと。
（２） | 災害時対応
災害発生時においては、本市の指示により、次のア、イに示す災害時の運用に切り替えること。なお、電話不通の場合、本市の指示なくとも、受託者判断において、災害時の運用に切り替えること。
| ア |  | 災害発生直後は対応できる問い合わせは回答してよいこととするが、その他の事項については本市と協議のうえ対応方法を定めることとする。
| イ |  | 災害の状況に応じ、本市から受託者に対し、市民への災害に関する情報提供を行うよう指示する。
（３） | サービスレベルの確保・評価・改善
受託者は、本業務実施にあたり、「別紙１－２ サービスレベル要求仕様書」に示されるサービスレベルの確保に努めるほか、以下に示すサービスレベルの評価及び改善を実施すること。 なお、サービスレベルを達成できない場合は、受託者が改善を図るための提案を行い、本市の承諾を得ること。
| ア | 市民満足度調査の実施
受託者は、本市と協議のうえ、品質に関する市民満足度調査を年１回以上実施すること。また、調査結果について、「市民満足度調査実施結果報告書」を作成し、本市へ報告すること。
| イ | 業務従事者に対する追加研修の実施
受託者は、本市と協議のうえ、本業務の品質に関する市民満足度調査を年１回以上実施すること。また、調査結果について、「市民満足度調査実施結果報告書」を作成し、本市へ報告すること。
| ウ | 業務品質の維持管理・向上のための方策の自己評価および改善
受託者は、業務品質の維持管理・向上のための方策について、自己評価及び改善提案を本市に対して行うこと。 なお、品質の基準については「別紙１－２ サービスレベル要求仕様書」によるものとする。
８ | その他
新潟市役所コールセンター「こたえてコール」の名称およびロゴに関する著作権、一切の権利は、本市に帰属しているため、受託者が使用する場合は、本市の承諾を得ること
新潟市粗大ごみ受付センター個別仕様書
３ | 業務日及び業務時間
（１） | 業務日
（２） | 業務時間
業務時間は日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く、午前9時から午後5時とすること。
（３） | その他
インターネット及びファクシミリの受付時間は24時間365日とすること。
４ | 業務量実績及び人員体制
（２） | 必要席数及び人員数
受託者は、責任者、スーパーバイザー（以下「SV」）オペレーター（以下「OP」）を設置するものとする。 なお、業務従事者を配置するうえで必要となる人材確保や研修は受託者にて適切に実施すること。
| ア | 責任者
責任者は1席以上を最大配置（SV兼務を妨げない）とすること。
| イ | スーパーバイザー
SVは1席以上を最大配置とすること。
本市にエスカレーションされたクレームがあった場合、SVは当該クレーム対応に他業務より優先的にあたるものとすること。
| ウ | オペレーター
新潟市粗大ごみ受付センター個別仕様書や別紙２－１、別紙２－２を参照しつつ、繁閑に応じ毎日変動するものとする。 なお、配置数は各月単位で、前月20日までに当該月の計画を市に提出し承認を受けること。
５ | 設備の確保
（１） | 電話回線
| ア |  | 受付電話回線数は10回線以上とすること。
| イ |  | 本業務の電話番号は「０２５－２９０－５３５３」とし、本市名義の電話回線を使用すること。
| イ |  | 電話回線は本市名義とすること。
| イ |  | 構築する回線すべてが同一の電話番号で着信できるように構築すること。
| ウ |  | OPの応答前に任意のメッセージを流せること。また、受付時間外に着信した場合、任意のメッセージを流せること。 任意のメッセージにあっては本市の指示に従い、契約日以降の変更、修正等により発生する費用については、契約金額に含めるものとすること。
（２） | ファクシミリ回線
| ア |  | 本業務のファクシミリ番号は「０２５－２９０－５３７１」とし、本市名義の電話回線を使用すること。
| ア |  | 電話回線は本市名義とすること。
| イ |  | 粗大ごみの料金確認等の問い合わせがファクシミリであった場合、ファクシミリにて返信すること。
（３） | 電話交換設備（ＰＢＸ）
| ア |  | 「別紙２－２」で定めるサービスレベル及び本業務の品質管理に必要なデータを取得できること。
| イ ウ |  | OPが電話に出ることができず利用者を待たせてしまう場合や業務時間外の場合は、音声メッセージによる案内を提供できるようにすること。 音声メッセージに変更が必要になった場合、発生する費用については、契約金額に含めるものとすること。
（４） | 受付入電用電話機
| ア |  | 再ダイヤル、外線保留、転送処理等の操作が容易に行えるものであること。
| イ |  | 入電した発信番号を特定することができる機能を有すること。
（５） | 電話録音機能
| ア |  | 新潟市粗大ごみ受付センターにおける通話録音に関する要綱を遵守し運用を行うこと。
| イ |  | 録音する旨を事前告知すること。なお、事前告知を一時的に停止させるまたは音声内容変更等を行うなどで発生する費用については、契約金額に含めるものとすること。
| ウ |  | 録音するために必要になる設備、運用等にあたって発生する費用については、契約金額に含めるものとすること。
（６） | 聴覚、音声、言語機能障がい者専用ファクシミリ機
| ア |  | 本業務専用に設置し、24時間受信が可能であること。
| イ |  | 粗大ごみ受付センターからファクシミリを送信した場合、相手側に粗大ごみ受付センターから送信したことが分かるよう、ファクシミリ番号と発信元情報を登録し、相手側に通知すること。
（７） | 受付システム操作端末
| ア |  | 受付システムを円滑に操作できること。
| イ |  | 印刷機器と接続され、帳票等を印刷できること。
（８） | 事務用端末
SV及び管理者に、電子メールの送受信が行える事務用端末を用意すること。 なお、本市の求めるセキュリティ対策が講じられている場合、受付システム操作端末を兼ねても構わない。
（９） | 市担当者等外部との連絡用電話
受付用の回線のほかに電話番号を取得（携帯電話可）し、市担当者に共有すること。
（１０） | 停電対策設備
緊急の停電時に備えて、本業務で使用する通信設備関連機器には無停電電源装置等の停電対策を講ずる設備を設置すること。
（１１） | バックアップ設備
本業務で使用するシステムの機能が中断した場合においても、速やかに復旧できる方法、ハードディスクの多重化等システムの冗長化、バックアップ装置の設置を行うこと。また、データは毎日バックアップを行うこと。
（１２） | その他
粗大ごみ受付システム等本業務に必要となる設備を確保すること。
６ | 粗大ごみ受付システムについて
別紙２－３を十分に確認し、本市の回収体制に応じることのできるシステムを用意すること。なお、実際に設定する段階では、必要な仕様を本市からヒアリングをすること。
回収業者の変更、回収地区の変更、回収曜日の変更、粗大ごみの受付品目の変更など、契約期間中に様々な変更が発生する可能性があるため、各々の追加・変更は容易に行えるよう構築し、追加・変更時に発生する費用については契約金額に含めるものとする。
（１） | 受付機能
粗大ごみ申込からの一連の流れができるよう申込時に市民から聞き取り、受付ができるようにすること。
| ア |  | システムの断絶が発生しないように日々の運用保守に努めること。
| イ |  | システムを設置するサーバやデータを格納するハードディスクは冗長化すること。
| ウ |  | 受付システム操作端末において稼働し、オペレーターが申込受付業務を行えること。
| エ |  | システムを利用するものは、責任者・スーパーバイザー・オペレーターのみとし、各員のシステムアクセス記録を確認できるようにログイン情報をID、PASSで管理すること。
| エ |  | 各IDのログイン情報を記録できるものとし、本業務期間中のログ情報を市の指示に従って常に提出できるようにすること。
| オ |  | システムで活用する住所情報及び地図情報は受託者において用意するものとし、3年以内に更新すること。
| カ |  | 収集品目は容易に登録できること。 なお、契約日以降の品目変更・追加・削除にあって発生する費用については、契約金額に含めるものとする。
| キ |  | 回収業者別、回収地域別で受付を管理できるようにすること。
| ク |  | 受け付けた品目を番号等により管理できるものとし、回収前の状態、回収済みの状態、未回収（収集当日に回収業者が回収できなかったことをいう。）の別が確認できるようにすること。
| ク |  | 未回収であった場合、その理由が確認できること。
| ケ |  | 回収場所は地番の他、具体的な排出先を備考として記載できるようにすること。
| コ |  | 受付内容を回収業者に依頼する際に活用する帳票（以下「収集依頼票」という。）をPDFで印字できるようにすること。
| サ |  | 収集依頼票は、回収業者ごとに次の3種類の帳票を印字できるようにすること。 ①回収業者ごとの収集依頼一覧表（全体地図を伴うもの） ②回収業者ごとの収集依頼一覧表（地図を伴わないもの） ③受付番号ごとの個票
| サ |  | ①回収業者ごとの収集依頼一覧表（全体地図を伴うもの）は回収地区全体が表示されている地図に、収集場所が全て表示される仕様とすること。
| サ |  | SV及び管理者に、電子メールの送受信が行える事務用端末を用意すること。 なお、本市の求めるセキュリティ対策が講じられている場合、受付システム操作端末を兼ねても構わない。
| サ |  | ③受付番号ごとの個票にあっては、さらに粗大ごみの詳細な排出場所の地図情報を表示させること。
| サ |  | 帳票の詳細は契約後の本市との打ち合わせで詳細を決定できること。
| シ |  | 受付時における最短回収日の指定は3営業日後（営業日は土曜、日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く日とする。以下同じ。）以降の回収業者に応じた最短回収日とすること。
| ス |  | 受付後、収集日の3営業日前まで受け付け内容の変更及び廃止ができること。
| セ |  | 回収業者別、回収地域別で受付を管理できるようにすること。
| ソ |  | 上記カキクの内容については、本業務所管課も随時確認できるようにすること。
（２） | インターネット受付窓口
| ア |  | インターネット受付へ案内するホームページを作成すること。
| イ |  | 本市のホームページコンテンツとして掲載できるウェブページとして作成すること。また、ホームページの記載内容は容易に変更が可能であるものとし、変更する場合は記載内容を更新する前に必ず本市へ協議すること。なお、契約日以降の変更、修正等にあたって発生する費用については、契約金額に含めるものとすること。
| エ |  | インターネット受付はパソコン・スマートフォンどちらも利用でき、画面等も見やすい設定にすること。
（３） | 電子メールアドレス及び送受信環境
| ア |  | 外部連絡用にメールアドレスを取得すること。市民との連絡も想定されるため、現在の電子メールアドレスを引き継げない場合であっても、本市名義で「@sodai.city.niigata.jp」を取得すること。
| イ |  | 利用用途ごとに電子メールアドレスを複数取得しても構わないが、その場合は、取得時に電子メールアドレス及び利用用途を遅延なく必ず本市へ報告すること。
| ウ |  | 送受信するメールに対するウィルス対策及びスパム対策を行うこと。
| エ |  | 本業務所管課との電子メール送受信が容易に行えること。
| オ |  | 電子メールの送受信が２４時間遅延なく行えること。
７ | その他設備及びシステム関連
（１） | その他設備要件
| ア |  | 運営業務を開始する前に、本業務で使用するシステム機器及び通信設備の接続確認及び動作確認を本市と協力して行うこと。
| イ |  | 将来的な問い合わせ件数の増加や業務の拡大に対応可能な拡張性を有した設備・システムであること。
（２） | 標準技術の採用
構築する設備・システムについては、特定技術への依存を回避するため、オープンかつ国際的な標準の技術を採用した適切な設備・システムを選択するよう努めるほか、本業務運営開始後５年において、製造元からのサポート並びに部品の調達が保証されている設備・システムを選択するよう努めること。
８ | 本業務に係るホームページの作成・公開の体制確保
インターネット受付専用ホームページの作成については、本市と協議のうえ、Ｗｅｂシステムを用意すること。なお、インターネット上の通信は暗号化通信（ＳＳＬ）によってセキュリティを高めたものとし、ＵＲＬのドメインは「city.niigata.jp」を含むものとする。
| ア |  | 本業務の周知を図るため、本業務の概要、サービス内容等を紹介したホームページを日本語版により作成し、公開できるように体制を整えておくこと。
| イ |  | 作成するホームページは、「新潟市ホームページ基本方針」及び「新潟市公式ホームページ運営ガイドライン」に基づき、誰もが閲覧できるホームページ、またブラウザ、ＯＳ、回線環境に限定されないホームページといった、いわゆるアクセシビリティに配慮したデザインであること。
| ウ |  | ホームページの掲載内容は追記変更を依頼することがあるので対応すること。
９ | 業務マニュアルの作成
| ア |  | 受託者は、適切に本業務を運営するために、こたえてコール業務実施状況の管理、監督体制や危機管理体制及び障害時対応に関する業務ルールなどを踏まえた業務マニュアルを本市と協議のうえ、作成・整備すること。
| イ |  | 業務マニュアルのほか、トークスクリプトなど電話対応に関するマニュアル、災害等による緊急事態における対応マニュアルなど、各種マニュアルを本市と協議のうえ、整備すること。
| ウ |  | 受託者は、本業務の運営状況に応じて、本市と協議のうえ、各マニュアルの改訂を行うこと。
１０ | テスト稼働の実施
（１） |  |  | 受託者は、本業務の運営に備え、本市の職員及び受託者の関係者による、テスト稼働を運営開始前までに行うこと。
（２） |  |  | 受託者は、テスト稼働によって問題点や課題等を抽出し、運営開始に向けて改善を図ること。
（３） |  |  | 次のテストを必ず実施すること。具体的な実施方法については、本市と協議のうえ決定すること。
| ア |  | 単体テスト
運用業務内容で記載している各種の機能について、運用開始前に個別にテストを実施し、そのテストの結果について市に報告すること。
| イ |  | 運用テスト
単体テスト後、受付センターの運用開始に備え、事前に受託者及び粗大ごみ収集運搬委託業者による運用テストを実施すること。運用テストでは、受付方法毎に受付から回収事業者に依頼票を送信するまでの流れ及び回収事業者側が依頼票を受信するまでの一連の作業確認をするものとすること。
１１ | 運用業務内容
「新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の施行及び一般廃棄物処理業の許可等に関する規則」（以下「規則」という。）を遵守し、以下の各種業務を行うこと。
（１） | ア |  | 粗大ごみ受付業務
受付手段によらず、提案者が準備したシステムを利用し、粗大ごみの申込受付を行う。
受け付ける際は、別紙２－３の内容を全て対応すること。
地域毎に異なる最短回収日に注意しながら、収集日及び回収場所を確定させる。確定させた内容と処分手数料を合わせて申込者へ伝える。
必要に応じ、粗大ごみ処理券の販売先を申込者へ伝える。
受付後、収集日の3営業前まで受付内容の変更及び廃止ができることとし、対応すること。
| イ |  | 回収業者への依頼及び回収の確認
|  | （ア） | 受付内容の変更及び廃止を含む、確定した情報を基に収集依頼票を作成し、回収業者に伝達する。
|  | （ア） | 回収業者へは、個人情報を伴うことを自覚し、必要な対応をしたうえで伝達すること。
|  | （イ） | 回収業者への依頼は1週間～2営業日前（各回収事業により依頼時期がことなる）に実施すること。
|  | （イ） | 契約期間中に回収業者の変更・回収業者への依頼時期の変更を予定しているため、変更や修正にあたって発生しる費用については、契約金額に含めるものとする。
|  | （ウ） | 粗大ごみの管理に必要な情報（回収前の状態・回収済の状態・未回収など）をシステムに登録すること。なお、未回収の場合はその理由を確認できるようにしておくこと。
|  | （エ） | 粗大ごみの回収について問い合わせがあった場合、状況に応じて本市や市民、回収業者との連絡調整を行うこと。
| ウ |  | 問い合わせ対応業務
|  | （ア） （イ） （ウ） （エ） | ・インターネット受付方法の問い合わせに対応すること。 ・粗大ごみ手数料の照会に対応すること。 ・粗大ごみに該当するかどうかの問い合わせに対応すること。 ・簡単な分別方法の案内。※複雑な分別案内は市担当課へのエスカレーション対応すること。
（２） |  |  | 災害時対応
災害発生時においては、本市の指示により災害時の運用に切り替えること。
（３） |  |  | サービスレベルの確保・評価・改善
受託者は、本業務実施にあたり、「別紙２－２ サービスレベル要求仕様書」に示されるサービスレベルの確保に努めるほか、以下に示すサービスレベルの評価及び改善を実施すること。 なお、サービスレベルを達成できない場合は、受託者が改善を図るための提案を行い、本市の承諾を得ること。
| ア |  | 受託者は業務従事者に対して、必要となる人材確保や研修は受託者にて適切に実施すること。また、対応品質向上のために研修が必要と判断したときは随時研修を行うこと。
| イ |  | 受託者は、業務品質の維持管理・向上のための方策について、自己評価及び改善提案を本市に対して行うこと。
１２ | その他
（１） |  |  | 契約終了時における受付データは令和１２年４月１日から運用開始 （予定）する本業務の受託業者に引き継げるよう、ＣＳＶ形式等の一般的、汎用的で簡易に使用できる形式にして引き継ぐこと。なお、引き継ぎデータの作成に係る一切の費用（令和１２年４月１日から運用開始（予定）する本業務の受託業者との打ち合わせや、引き継ぎデータのやり取り（３回を上限とする）含む。）は令和１２年３月３１日までの本業務受託者の負担とすること。
（２） |  |  | 契約期間中における運用により支障が出た場合、または支障が出ると予想された場合には、必要となる負担は受託者が負い滞りなく設備・システム等の整備について対応すること。
（３） |  |  | 本仕様書に明記していない事項や仕様変更（法令等の改正、本システムの性能及び品質を向上させるための設計変更）等が必要な場合には、受託者は本市と誠意を持って協議を行い、解決するものとする。